БЛАНК МРО (РЭГИ)

Руководителю предприятия (организации)

_______________________________________

_______________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № _____

« ___ » ___________ 20 __ г.

В целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения, Вам необходимо:

- Разработать план организационно-технических мероприятий по обеспечению бесперебойной работы электро- и (или) теплоустановок в период  прохождения весеннего паводка.

- Провести испытания электрооборудования (электрофизические испытания и измерения электроустановок) в соответствии с требованиями ТКП 181.

- Обеспечить наличие и исправное техническое состояние дренажных устройств и средств водоотлива, стационарных и передвижных насосов, инструмента, необходимых для предотвращения и оперативной ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов.

- Провести внеплановый осмотр воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, находящихся на территории возможного подтопления. При необходимости привести в исправное техническое состояние.

- Обеспечить надежность электроснабжения объектов с электроприемниками I и I особой категории.

- Привести в исправное техническое состояние автономные резервные источники электроснабжения и обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с персоналом, обслуживающим указанные источники электроснабжения.

- Восстановить поврежденные кабельные линии электропередачи до наступления паводка.

- В случае необходимости согласовать с РЭС проведение земляных работ, связанных с созданием траншей и обходных путей для пропуска воды.

- В период паводка не выводить в плановый ремонт резервные ВЛ, КЛ и другое оборудование.

- Рассмотреть вопрос об отключении незадействованных электроустановок, подверженных подтоплению.

- В случае необходимости предусмотреть оборудование точки подключения автономного источника для повышения надёжности электроснабжения ответственных объектов.

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому

надзору                                            ________________                _______________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)