| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Мазырскае міжраённае аддзяленне Петрыкаўская раённая энергагазінспекцыя вул. Каммунальная, 11, 247940 г. Петрыкаў тэл./факс +375 2350 54131, тел. +375 2350 54128 e-mail: petrikov@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Мозырское межрайонное отделение Петриковская районная энергогазинспекция ул. Коммунальная, 11, 247940 г. Петриков тел./факс+375 2350 54131, тел. +375 2350 54128 e-mail:petrikov@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |

Руководителю предприятия (организации)

____

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № _____

«____»__________2024г

В связи с отменой ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и введением в действие ТКП 458-2023 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27.04.2023 № 17 (далее – ТКП 458-2023), устанавливаются новые требования по проверке знаний персонала, осуществляющего эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей, а именно – проведение новой (ранее не предусмотренной) проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей.

В соответствии с требованиями п.5.2 ТКП 458-2023 Вам необходимо:

1.	Организовать изучение персоналом, осуществляющим эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей, ТКП 458-2023.

2.	Распорядительным документом руководителя (технического руководителя) создать комиссию по проверке знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА  в составе не менее трех человек согласно п.5.9 ТКП 458-2023.

3.	Организовать ведение журнала проверки знаний установленной формы (приложение А ТКП 458-2023).

4.	Организовать проведение первичной проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований нормативных правовых актов (далее - НПА), ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), локальных правовых актов (далее - ЛПА), соблюдение которых входит в его обязанности, у лица, ответственного за тепловое хозяйство организации, и лица, исполняющего его обязанности на периоды длительного отсутствия, а также у персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети в срок не позднее месяца с момента вступления в действие ТКП 458-2012.

5.	Для участия в комиссии представителя органа госэнергогазнадзора при проверке знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА у лица, ответственного за тепловое хозяйство, необходимо направить заявку в территориальное подразделение органа госэнергогазнадзора по месту нахождения организации.

6.	Проверку знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА проводить с учетом изменений, внесенных в Правила теплоснабжения и Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения постановлениемСовета Министров Республики Беларусь от 21.02.2024 № 113 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

7.	Лица, ответственные за тепловое хозяйство организации, которые не могут организовать комиссию и не имеют вышестоящей организации, проходят проверку знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА в комиссиях территориальных подразделений органа госэнергогазнадзора после подачи соответствующей заявки.

8.	В случае отсутствия проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА у лиц, ответственных за тепловое хозяйство, и персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, в соответствии с требованиями п.5.2 ТКП 458-2023 паспорт готовности теплоисточника и (или) паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2024/2025 гг. зарегистрирован не будет.

| Инспектор энергогазинспекции Петриковской районной энергогазинспекции Мозырского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору | __________ | Петроченко Л.Б. |
| --- | --- | --- |

занимаемая должность                                                                    подпись                     фамилия, инициалы