# Информация для потребителей тепловой энергии г. Петрикова

и Петриковского района.

В соответствии с п.8 «Правила пользования тепловой энергией», утвержденных постановлением Министерства экономики РБ №9 от 19.01.2006г., снабжение и пользование тепловой энергией допускается на основании договора теплоснабжения, заключенного между энергоснабжающей организацией и абонентом.

Абонент энергоснабжающей организации обязан:

- Строго соблюдать требования действующих ТКП 458-2012 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей, ТКП 459-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей, ТКП 388-2012 Правила подготовки и проведения осеннее - зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии.

- Содержать в исправном состоянии систему отопления и тепловые сети, производить очистку от ржавчины и окраску трубопроводов и нагревательных приборов.

- Допускать персонал Энергоснабжающей организации, Энергонадзора по служебным удостоверениям для своевременного осмотра, ремонта и испытания системы отопления.

- Не допускать утечки и завышения температуры обратной сетевой воды по сравнению с температурным графиком.

- Подвергать детальному осмотру систему отопления и тепловую сеть не реже одного раза в неделю. В случае обнаружения неисправности подать заявку на ремонт на Энергоснабжающую организацию или другую специализированную организацию.

- В аварийных случаях оперативно отключать от сети поврежденный участок с немедленным сообщением в Энергоснабжающую организацию.

- Принимать меры по предупреждению размораживания системы теплопотребления и тепловых сетей при отключении и прекращении циркуляции теплоносителя в холодное время.

- Своевременно производить расчеты за потребленную тепловую энергию.

- Включать систему отопления в работу в начале отопительного периода и отключать – по окончанию в сроки указанные в распоряжениях исполнительных органов власти.

Лилия Петроченко, государственный инспектор по энергетическому надзору Петриковской РЭИ