В целях предупреждения чрезвычайных происшествий при эксплуатации отопительного оборудования, при низких температурах окружающей среды Гомельское областное управление Госпромнадзора рекомендует:

| Провести обследование отопительного оборудования, в том числе: |  |
| --- | --- |
| 1.проверить состояние тепловой изоляции расширительного бака и соединительной трубы между баком и обратным трубопроводом; |  |
| 2.проверить наличие предохранительного клапана на расширительном сосуде закрытого типа; проверить исправность предохранительных клапанов, манометров, термометров установленных на оборудовании; |  |
| 3.проверить наличие в трубопроводе отвода конденсата из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой; |  |
| 4.осмотреть оголовки дымоходов для предотвращения их обмерзания и закупорки; |  |
| 5.не допускать работу котлов при неустойчивом горении и не отрегулированном соотношении «топливо-воздух»; |  |
| 6.не производить подпитку котлов при упуске из него воды; |  |
| 8.не допускать отключение приборов безопасности, предохранительных устройств, звуковую сигнализацию. |  |

При обнаружении неисправности отопительного оборудования,  рекомендуем приостановить эксплуатацию и обратиться в специализированную организацию.

Главный государственный инспектор

Отдела надзора ГОУ Госпромнадзора

Куликов В.В.

512930