Допуск к эксплуатации лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских.

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 30 декабря 2020 г. № 56 утверждены Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (далее – Правила). Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.

Утвержденные Правила внесли изменения в допуск к эксплуатации потенциально опасных объектов (далее- ПОО). Согласно п. 128 Правил допуск к эксплуатации ПОО осуществляет назначенный владельцем ПОО инженер по промышленной безопасности (лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) – лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, за исключением допуска к эксплуатации после проведения технического освидетельствования в период эксплуатации лифтов в жилищном фонде.

Допуск к эксплуатации лифта в жилищном фонде после проведения технического освидетельствования в период эксплуатации осуществляется экспертом в области промышленной безопасности.

Согласно п.73 действующих до 1.07.2021 Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников должностное лицо Госпромнадзора при регистрации на основании акта приемки лифта, подъемника в эксплуатацию, результатов технического освидетельствования и представленной документации делает в паспорте лифта запись о допуске на ввод лифта, подъемника в эксплуатацию.

На основании вышеизложенного выделяем, что с вступлением в силу Правил допуск к эксплуатации ПОО осуществляет лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, назначенное владельцем ПОО, а не должностное лицо Госпромнадзора.

Отмечаем что, допуск к эксплуатации ПОО осуществляется в следующих случаях:

после ввода в эксплуатацию ПОО;

после смены владельца ПОО;

после проведения технического освидетельствования в период эксплуатации ПОО;

после приостановления (запрета) эксплуатации ПОО.

Допуск к эксплуатации ПОО оформляется записью в паспорте ПОО, которая должна содержать следующие сведения:

сведения о выполнении условий, указанных в пункте 129 Правил;

сроки проведения следующего технического освидетельствования ПОО;

решение о возможности эксплуатации ПОО с указанием основных технических характеристик, с которыми допускается его работа.

Если ПОО не может быть допущен к эксплуатации, в его паспорте лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, эксперт в  области промышленной безопасности делает соответствующую запись с указанием причин.